**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ДЛЯ ПОДБОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЛИВНЕВЫХ (ТАЛЫХ, НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ) СТОЧНЫХ ВОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Реквизиты предприятия** | | |
| Наименование: |  | |
| Адрес: |  | |
| Факс: |  | |
| E-mail: |  | |
| Другие данные: |  | |
| **2. Контактное лицо** | | |
| Ф. И. О: | |  |
| Занимаемая должность: | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Значение** | | |
| Производительность, л/с: |  | | |
| Характеристика водосборной поверхности : |  | | |
| Максимальный суточный слой осадков (при наличии посторонних стоков в данную систему дать кол. и кач. характеристики): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_мм | | |
| Годовой слой осадков (ливневых + талых): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_мм | | |
| Площадь территории, га: |  | | |
| **Концентрация загрязнений и требования по степени очистки:** | **На входе** | | **На выходе** |
| БПК5, мгO2/л: |  | |  |
| взвешенные вещества, мг/л: |  | |  |
| Нефтепродукты, мг/л: |  | |  |
| Территория и материал покрытия: | **Грунт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Га** | | |
|  | **Газон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Га** | | |
|  | **Асфальт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Га** | | |
|  | **Щебеночные покрытия\_\_\_\_\_\_\_\_\_га** | | |
|  | **Кровли зданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_га** | | |
| Глубина залегания подводящего коллектора, м: |  | | |
| Наличие накопительных емкостей : | □ **Да /** □ **нет** | | |
| Вид монтажа очистных сооружений: | □ Наземный / □ подземный | | |
| Характеристика существующих сооружений(при их наличии): |  | | |
| 1. **Система канализации** | | | |
| Общесплавная: | |  | |
| Полная раздельная: | |  | |
| Неполная раздельная: | |  | |
| Полу раздельная: | |  | |
| **2. Режим подачи стока на установку** | | | |
| Напорный: | |  | |
| Безнапорный: | |  | |
| **3. Условия сброса очищенных сточных вод** | | | |
| В водоём культурно-бытового назначения: | |  | |
| В водоём рыбохозяйственного назначения: | |  | |
| В хозяйственно-бытовую канализацию: | |  | |
| В систему производственного водоснабжения: | |  | |
| В промышленную канализацию: | |  | |
| В дренаж: | |  | |
| Другие условия сброса: | |  | |

В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ

1. Генплан предприятия с указанием:
2. сетей канализации,
3. выпусков,
4. размещения локальных и общих очистных сооружений.
5. Строительные планы и разрезы помещения при размещении очистных сооружений в здании.
6. Экологическое задание с указанием:
7. степени очистки по всем контролируемым показателям,
8. условий выпуска очищенного стока.