ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) И ХОЗЯЙСТВЕННО/БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

| 1. | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.* | Требуемый объем работ: проект, поставка, монтаж, пусконаладочные работы, аудит. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предполагаемая дата начала реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Объем водоотведения максимальный суточный |  |  |  | м3/сут |  |  |
| 1.2.2. | Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика) |  |  |  | м3/час |  |  |
| 1.2.3 | Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). Глубина заложения по низу подводящего трубопровода. |  |  |  | Ду, бар, кПа, м |  |  |
| 1.3. | Перечень источников водоотведения по видам (производства, цеха, столовые и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.* | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  | оС |  |  |
| 1.6.* | Минимальная температура поступающих сточных вод |  |  |  | оС |  |  |
| 1.7.* | Способ размещения сооружений (подземное/ наземное -в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8* | Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам и пр.)/ другие (указать)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, рельеф, городской коллектор, использование в обороте и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Требования к обработке и обезвоживанию осадков/отходов: -сбор в гравитационном уплотнителе/ мешковыйобезвоживатель/ механизированный обезвоживатель (шнековый, ленточный, фильтр-пресс и т.п.); - сбор обезвоженного осадка в мешки/ контейнеры/бункер под машину; - обеззараживание и др.; - необходимая влажность (%). |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Особые требования: - общепромышленное исполнение/ взрывозащищенное исполнение/ сейсмостойкое/ другой вид исполнения (указать) |  |  |  |  |  |  |
| 2.* | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Наименование параметра | Ед. изм. | Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям |  | Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК) |  |
| 2.1. | В.В. | Взвешенные вещества** | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.2. | НП | Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.) | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.3. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.4. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.5. | Nобщ | Общий азот | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.6. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.8. | NO3→N | Нитратный азот | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.9. | PO4→P | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Жиры и масла | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Общие колиформы и др. | колон./ 100 мл |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Хлориды | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Сульфаты | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Общая жесткость | 0Ж |  |  |  |  |
| 2.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  | мг/л |  |  |  |  |
| 3* | Примечания: |  |  |  |  |  |  |

*Номера пунктов, обозначенные звездочкой, являются обязательными для заполнения

* * (мех.примеси - песок, белок, крахмал и др. при их значительном содержании указать дополнительно)

Если у вас есть схема предприятия, пожалуйста, прикрепите её.

Это даст нам лучшее представление о требуемых очистных сооружениях.

Дата: ________________________ 		Подпись: ____________________________